СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

КОСТЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11 апреля 2019 г. № 162

Об утверждении Правил организации уличного освещения на территории муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Собрание депутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить «Правила организации освещения улиц на территории муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области Белозерова В.М.

Председатель Собрания депутатов

Костельцевского сельсовета                                                                      В.М.Белозеров

Глава Костельцевского сельсовета                                                              А.А.Скиданов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Костельцевского сельсовета

Курчатовского района

Курской области

от 11 апреля 2019 года № 162

Правила организации уличного освещения улиц на территории муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области

1. Общие положения

Правила организации уличного освещения на территории Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области разработаны на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 52.13330 «СНиП 23-05-95» Естественное и искусственное освещение», Уставом муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области

2. Полномочия органов местного самоуправления

2.1. К полномочиям Собрания депутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области относится:

2.1.1. Принятие Правил об организации уличного освещения на территории муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области.

2.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для организации уличного освещения на территории сельского поселения.

2.1.3. Принятие иных нормативных правовых актов об организации уличного освещения на территории сельского поселения.

Разработка и утверждение графика включения и отключения уличного освещения в сельском поселении, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению на территории сельского поселения.

2.1.4. Контроль по отключению и включению светильников уличного освещения.

2.1.5. Определение количества точек уличного освещения на основании перечня сетей уличного освещения сельского поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и установленная мощность.

3. Организация уличного освещения

3.1. При организации наружного освещения должны обеспечиваться:

- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;

- надежность работы осветительных установок;

- безопасность обслуживающего персонала и населения;

- удобство обслуживания и управления осветительными установками.

3.2. Уличное освещение на территории муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области осуществляется в соответствии с установленными требованиями и стандартами в зависимости от интенсивности движения по улицам сельского поселения.

3.3. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

Применение в осветительных установках открытых ламп без арматуры не допускается.

3.4. Нормы, регламентирующие количественные и качественные показатели наружного освещения, должны приниматься одинаковыми при любых источниках света, используемых в осветительных установках, и соответствовать установленным требованиям и стандартам.

3.5. Освещение улиц, дорог и площадей выполняется светильниками, располагаемыми на опорах.

3.6. Включение и отключение уличного освещения в сельском поселении производится автоматически от трансформаторных подстанций, в зависимости от уровня естественной освещенности, согласованному с организацией осуществляющей обслуживание сетей уличного освещения.

Учет потребляемой электроэнергии для уличного освещения производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных подстанциях или по нормативам.

Сезонное отключение и включение уличного освещения осуществляется по распоряжению Главы Костельцевского сельсовета Курчатовского района с учетом продолжительности светового дня в регионе.

3.7. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 85%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время, когда интенсивность движения пешеходов и транспортных средств минимальны.

3.8. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, устраняются в кратчайшие сроки организацией, в ведении которой находятся электрические сети.

3.9. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, допускается привлечение инвестиций и других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.